## Instructivo MIPER
Instructivo para completar la MIPER
Razón Social | En este campo se debe registrar la razón social de la empresa.
RUT | En este campo se debe registrar el RUT de la empresa.
Dirección | En este campo se debe registrar la dirección de la empresa.
Actividad económica principal | En este campo se debe registrar la actividad económica principal de la empresa.
Comuna | En este campo se debe registrar la comuna donde se encuentra ubicada la empresa.
N° de Trabajadores/as | En este campo se debe indicar la cantidad total de trabajadores/as de la empresa.
Nombre Centro de trabajo | En este campo se debe escribir el nombre mediante el cual se identifica el centro de trabajo en cuestión, entendiendo que una empresa puede tener más de un centro de trabajo.
N° de adherente | En este campo se debe registrar el número de adherente de la empresa.
N° de Trabajadores/as centro de trabajo | En este campo se debe indicar la cantidad total de trabajadores/as del centro de trabajo.
Fecha elaboración Matriz IPER | En este campo se debe indicar la fecha en la cual se elaboró la primera versión de la MIPER.
Nombre responsable de la elaboración de la MIPER | En este campo se debe indicar el nombre completo del responsable de la elaboración de la MIPER.
Nombre del proceso (operacional/apoyo) | En este campo se debe identificar con precisión el nombre del proceso ya sea, operacional o de apoyo. Ej: Promoción de productos/Proceso operacional.
Fecha actualización Matriz IPER | En este campo se debe indicar la fecha de la última actualización vigente de la MIPER.
Nombre quién Revisa | En este campo se debe identificar al responsable de revisar la MIPER.
Nombre quién Aprueba | En este campo se debe identificar al responsable de aprobar la MIPER.
ACTIVIDAD | En este campo se debe identificar la actividad que compone el proceso productivo o de apoyo
TAREA | En este campo se debe identificar la unidad última de trabajo, que es donde principalmente se presentan los riesgos de daño o deterioro de la salud de los trabajadores.
PUESTO DE TRABAJO | Cargo de quien ejecuta la tarea
LUGAR DE TRABAJO ESPECÍFICO | Lugar donde se desarrolla un conjunto de tareas y obligaciones desempeñadas por una persona y su cargo, o que se prevé que una persona desempeñe conforme al servicio convenido.
N° DE TRABAJADORES | Cantidad de personas trabajadoras con exposición al riesgo, según definición Sexogénerico (Hombre, Mujer, Otro)
RUTINARIA / NO RUTINARIA | En este campo, se debe identificar si las actividades se ejecutan de forma permanente o eventual.
FACTOR DE RIESGO | En este campo debe elegir una de las opciones de factor de riesgo según la natureleza del riesgo que quiere buscar
RIESGO | En este campo se debe registrar el o los riesgos asociados a los peligros identificados.
EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD | En este campo se debe indicar la probabilidad de ocurrencia o nivel de exposición utilizando los Criterios de evaluación IPER.
CONSECUENCIA | En este campo se debe indicar la consecuencia o severidad del daño, utilizando los Criterios de evaluación IPER.
MR | En este campo se debe registrar el valor estimado, para lo cual se sugiere utilizar los Criterios de evaluación IPER.
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | En este campo se debe registrar la clasificación del riesgo derivada de la valoración, para lo cual se sugiere utilizar los Criterios de evaluación IPER.
TIPO DE CONTROL | En este campo la organización debe indicar de qué tipo es el control que se adoptará, considerando la Jerarquía de Controles: I Eliminación del riesgo. II Sustitución del riesgo. III Implementación de Controles de Ingeniería. IV Control Administrativo. V Uso de Elementos de Protección Personal. Cabe señalar, que aquellos riesgos que cuenten con normativa específica, deben ser abordados de acuerdo a lo establecido por dicha normativa.
MEDIDA DE CONTROL | En este campo la organización debe registrar la o las medidas de control a aplicar para el riesgo evaluado. Cabe señalar, que aquellos riesgos que cuenten con normativa específica, deben ser abordados de acuerdo a lo establecido por dicha normativa. Nota: Si requiere mayor información para establecer medidas de control consulte nuestro sitio web "www.mutual.cl, donde encontrara recomendaciones para abordar los riesgos derivados de los peligros identificados por vuestra organización.
ESTA CONTROLADO EL RIESGO | La empresa debe indicar si el riesgo se encuentra o no, controlado
RESPONSABLE | En este campo, se debe registrar el nombre de el o los responsables de ejecutar los controles.
PLAZOS | En este campo, se debe registrar el plazo para la ejecución de los controles.

## Evacuacion y trat. aguas servid
Anexo N°2, Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
[20 empty] | rev 00 | FACTOR_DE_RIESGO_RELACIONADO_AL_FACTOR_HUMANO
FACTOR_DE_RIESGO_RELACIONADO_A_MÁQUINAS_HERRAMIENTAS_Y_EQUIPOS
CÓDIGO IPER | [7 empty] | NÚMERO DE TRABAJADORES | [5 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN
FOLIO IPER | [7 empty] | NÚMERO DE TRABAJADORES HOMBRES | [5 empty] | NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
RUT EMPLEADOR | [7 empty] | NÚMERO DE TRABAJADORES MUJERES | [5 empty] | NOMBRE REVISOR EMPRESA
NOMBRE (RAZÓN SOCIAL) | [7 empty] | NOMBRE CENTRO DE TRABAJO | [5 empty] | NOMBRE QUIEN APRUEBA
DIRECCIÓN | [7 empty] | DIRECCIÓN CENTRO DE TRABAJO
COMUNA | [7 empty] | NOMBRE PROCESO (OPERACIONAL/APOYO) |  | EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
CÓDIGO CIIU | [7 empty] | FECHA ELABORACIÓN MATRIZ
ACTIVIDAD | TAREA | PUESTO DE TRABAJO | LUGAR DE TRABAJO ESPECÍFICO | N° DE TRABAJADORES |  |  | RUTINARIA /NO RUTINARIA | FACTOR DE RIESGO | PELIGRO | RIESGO | DAÑO PROBABLE | EVALUACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | MEDIDA DE CONTROL | ESTA CONTROLADO EL RIESGO | RESPONSABLE | PLAZOS
|  |  |  | F | M | OTRO | [5 empty] | PROBABILIDAD | CONSECUENCIA | MR | CLASIFICACION DEL RIESGO
Recolección de aguas residuales mediante redes de alcantarillado. | Inspección de redes de alcantarillado | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | Pozos de inspección abiertos o falta de barandillas | caída de altura | Contusiones, fracturas, muerte | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Capacitación en procedimiento de trabajo seguro | si |  | diario
[16 empty] | Uso de sistema de protección anticaídas | si |  | cada vez
| Mantenimiento de redes de alcantarillado | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | Espacios confinados | explosiones | quemaduras | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Monitoreo previo de gases en espacios confinados con detectores específicos. | si |  | diario
| Limpieza de tuberías | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | Sistemas obstruidos | proyección de fragmentos y o partículas | irritación en la piel y ojos | 2 | 2 | 4 | MODERADO | Utilización de lentes de seguridad y ropa impermeable | si |  | diario
| Limpieza de cámaras de inspección | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | Material particulado al abrir cámaras o manipular residuos secos | proyección de fragmentos y o partículas | irritación en la piel y ojos | 2 | 2 | 4 | MODERADO | implementación de Procedimiento de seguridad | si |  | diario
| Reparación de tramos de alcantarillado | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | hundimiento de zanjas mal aseguradas | atrapamiento | Contusiones, fracturas, muerte | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | asegurar las zanjas con apuntalamientos adecuado | si |  | cada vez
| Reemplazo de tramos de alcantarillado | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Manejo inadecuado de materiales pesados | sobrecarga física debido a la manipulación manual de cargas | lesiones musculoesqueléticas | 2 | 2 | 4 | MODERADO | Implementación Guía Técnica MMC | si |  | diario
[16 empty] | Utilizar medios mecánicos para el levantamiento de elementos sobre 25 kg. | si |  | cada vez
| Evacuación de aguas servidas a plantas de tratamiento | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Acumulación de gases inflamables en camiones cisterna o plantas | explosiones | quemaduras | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Instalación de sistemas de ventilación forzada en la planta | si |  | cada vez
| Tratamiento de aguas residuales | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Manipulación de reactivos | exposición a sustancias químicas tóxicas | irritaciones o quemaduras químicas | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Entrenamiento del personal en manejo de químicos según HDS | si |  | mensual
Transporte de aguas servidas a plantas de tratamiento. | Carga de aguas servidas en camiones cisterna | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Vapores, amoníaco o metano presentes en el área de carga | exposición a gases y vapores | irritación respiratoria o mareos | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | inspección previa de las conexiones y bombas para garantizar su correcto funcionamiento. | si |  | diario
| Conexión de mangueras | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Manipular conexiones con líquidos contaminados | contacto con otras sustancias químicas | irritación o quemaduras en la piel y ojos | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | uso obligatorio de epp como guantes de nitrilo, lentes de seguridad, botas impermeables y máscara con filtros de gases | si |  | diario
| llenado del tanque | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | derrames o fugas de aguas servidas | Transmisión por inhalación dermal, oral y parenteral | infecciones | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | instalación de barreras o cubiertas para evitar derrames durante el llenado | si |  | diario
| Transporte de aguas servidas hacia la planta de tratamiento | Conductores de camiones pesados |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | Condiciones climáticas adversas | choque colisión o volcamiento | lesiones físicas, fracturas y otras heridas corporales | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Capacitación a los conductores en conducción segura y respuesta a emergencias | si |  | semestral
| Descarga de aguas servidas en la planta de tratamiento | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Fallas en las bombas de descarga o sistemas de transferencia | choque contra objetos | contusiones o golpes | 1 | 2 | 2 | TOLERABLE | Supervisión constante de las operaciones por personal capacitado | si |  | diario
| Desconectar mangueras o válvulas | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Desconectar mangueras y válvulas sin epp | proyección de fragmentos y o partículas | irritación en la piel y ojos | 2 | 2 | 4 | MODERADO | Capacitación en procedimiento de desconexión segura y manejo de válvulas | si |  | trimestral
| Limpieza del camión cisterna | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Manipulación de productos químicos de limpieza | contacto con otras sustancias químicas | Irritación o quemaduras químicas | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Uso de equipos de protección personal específico | si |  | diario
| Mantenimiento del camión cisterna | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | Superficies resbaladizas o acceso inadecuado | caídas a distinto nivel | esguinces, contusiones | 2 | 4 | 8 | IMPORTANTE | Capacitación en procedimientos seguro de limpieza | si |  | mensual
Tratamiento primario para remover sólidos grandes y sedimentos. | Revisión y operación del sistema de cribado | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | restos orgánicos, plásticos o materiales con agentes patógenos. | exposición a aerosoles sólidos | Enfermedades infecciosas | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Capacitación en manejo de residuos sólidos y en uso de herramientas manuales | si |  | mensual
| Extracción de sólidos grandes acumulados | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Contacto con piezas móviles del sistema de rejillas automáticas o manuales | atrapamiento | fracturas | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Instalación de protecciones físicas en los mecanismos móviles | si |  | diario
| Transporte de los residuos retirados | Conductores de camiones pesados |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Partículas suspendidas que pueden contener microorganismos nocivos. | exposición a aerosoles líquidos | irritación respiratoria | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Uso de EPP específico | si |  | diario
| Supervisar el flujo de agua a través del desarenador | Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Falta de barandillas o accesos inseguros | caída de altura | Contusiones, fracturas, muerte | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Instalación de barandillas y pasarelas alrededor de los tanques de desarenadores | si |  | cada vez
| Retirar manual o mecánica la arena y sedimentos acumulados en el fondo del tanque | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Acumulación de gases en tanques de sedimentación | exposición a ambiente con deficiencia de oxígeno | asfixia o intoxicación | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | uso de detectores portátiles de gases | si |  | diario
| Mantener y limpiar los equipos de bombeo o sistemas mecánicos del desarenador | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Fallas en bombas, raspadores o sistemas de transporte de sedimentos | atrapamiento | fracturas | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Mantenimiento regular de bombas y sistemas mecánico | si |  | mensual
| Almacenamiento y disposición de residuos sólidos y sedimentos | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Derrames de lodos o residuos sólidos durante el transporte | Transmisión por inhalación dermal, oral y parenteral | infecciones respiratorias o dérmicas | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Disposición de los residuos sólidos en contenedores sellados. | si |  | cada vez
| Lavado de rejillas, bombas, tanques y herramientas utilizadas en el proceso de tratamiento | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Uso de productos de limpieza , detergentes, ácidos o desinfectantes | contacto con sustancias causticas y o corrosivas | quemaduras | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | uso de epp adecuado | si |  | diario
| Desmontaje y revisión de componentes mecánicos para prevenir obstrucciones o fallos | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Presencia de equipos eléctricos cerca de zonas húmedas | contacto eléctricos indirectos de baja tensión | electrocución | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Asegurar que Equipos eléctricos protegido y que el área de trabajo esté seca. | si |  | diario
| Gestión de los desechos generados | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Manipulación de equipos sucios | proyección de fragmentos y o partículas | infecciones dérmicas | 2 | 2 | 4 | MODERADO | Uso de EPP, guantes, botas antideslizantes, mascarillas con filtro para partículas y lentes de seguridad | si |  | diario
Tratamiento secundario mediante procesos biológicos para eliminar materia orgánica. | Operación de sistemas de lodos activados | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | Bacterias y virus presentes en aguas residuales | Transmisión por inhalación dermal, oral y parenteral | infecciones respiratorias o dérmicas | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Uso de EPP, guantes, botas antideslizantes, mascarillas con filtro para partículas y lentes de seguridad | si |  | diario
| Mantenimiento de reactores biológicos aeróbicos | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Mantenimiento a reactores elevados | caída de altura | Contusiones, fracturas, muerte | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Uso de líneas de vida, arneses y dispositivos anti caídas | si |  | diario
| Mantenimiento de reactores biológicos anaeróbicos | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Mal manejo de equipos eléctricos | contacto eléctricos indirectos de baja tensión | quemaduras graves o fatales | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Capacitación sobre procedimientos eléctricos seguros | si |  | mensual
| Monitoreo de parámetros fisicoquímicos | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Manejo de instrumentos con sustancias corrosivas | contacto con sustancias causticas y o corrosivas | Quemaduras | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Uso de bata impermeable y lentes de seguridad | si |  | diario
| Monitoreo de parámetros biológicos | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Salpicaduras de aguas residuales | contacto con otras sustancias químicas | irritación ocular o dérmica | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Capacitación en el uso correcto de equipos de medición y reactivos | si |  | mensual
| Limpieza de equipos | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Limpieza de pisos con agua residual o lodo | caídas de mismo nivel | raspones o golpes | 2 | 4 | 8 | IMPORTANTE | Uso de calzado antideslizante y equipo impermeable | si |  | diario
| Limpieza de sistemas | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Manipulación de productos químicos de limpieza | contacto con otras sustancias químicas | irritación ocular o dérmica | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Selección de productos de limpieza no agresivos y capacitación en su uso | si |  | mensual
| Inspección en tanques o sistemas cerrados | Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | Inspección de tanques en altura | caída de altura | Contusiones, fracturas, muerte | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Uso de líneas de vida, arneses y dispositivos anti caídas | si |  | diario
| Muestreo en tanques o sistemas cerrados | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | Trabajo en espacios confinados | exposición a ambiente con deficiencia de oxígeno | asfixia o intoxicación | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Aplicación estricta de protocolos de trabajo en espacio confinados, personal especializado y certificado. | si |  | diario
Desinfección de aguas tratadas mediante cloración, ozonización o rayos UV. | Preparación y manejo de productos químicos para cloración | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Mezcla de productos químicos como hipoclorito de sodio o gas cloro en los dosificadores | contacto con sustancias causticas y o corrosivas | quemaduras químicas en piel y ojos | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Ventilación adecuada o uso de extractores en áreas cerradas | si |  | diario
| Operación de equipos de dosificación de cloro | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Controlar el flujo de cloro y su concentración en el agua tratada | exposición a gases y vapores | intoxicación | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Detectores de gases para monitorear concentraciones de cloro en el ambiente | si |  | diario
| Operación de sistemas de desinfección por ozonización | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Fallos en el sistema que pueden generar fugas de gas | exposición a sustancias químicas tóxicas | irritación respiratoria o daño pulmonar | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Instalación de sistemas de detección de ozono en el aire | si |  | diario
| Supervisión del flujo de agua a través de las cámaras UV | Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | Exposición directa a la radiación UV | exposición a radiaciones no ionizantes | quemaduras en la piel y daño ocular | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Uso de gafas de seguridad con protección UV y ropa de manga larga | si |  | diario
[16 empty] | Implementar Protocolo RUV | si |  | cada vez
| Revisión y limpieza periódica de las lámparas UV para mantener su eficacia | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Manipulación de lámparas o equipos | contacto eléctricos indirectos de baja tensión | electrocución | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Desconexión y bloqueo de la energía eléctrica antes de manipular los equipos (BLOQUEO LOTO) | si |  | cada vez
| Muestreo y monitoreo de la calidad del agua desinfectada | Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Análisis químico y microbiológico para medir el nivel de desinfección | exposición a sustancias químicas tóxicas | Irritación o quemaduras químicas | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Procedimientos claros para la manipulación y disposición de reactivos químicos. | si |  | cada vez
| Limpieza y mantenimiento de equipos | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Limpieza de válvulas, bombas y otros componentes | contacto eléctricos indirectos de baja tensión | Choques eléctricos o cortocircuitos | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Implementación de protocolos de bloqueo y etiquetado (LOTO) | si |  | diario
Tratamiento de lodos generados en el proceso. | Extracción de lodos de sedimentadores o clarificadores | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Operar valvular y bombas | exposición a gases y vapores | intoxicaciones respiratorias | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Monitoreo continuo de gases en áreas de trabajo, uso de epp | si |  | diario
| Espesamiento de lodos | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | operar sistemas de espesamiento | atrapamiento | fracturas | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | instalación de resguardo en todas las partes móviles ( PROSEMEH) | si |  | diario
| Deshidratación de lodos | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Monitorear la presión y el flujo en los equipos | exposición a aerosoles sólidos | afecciones respiratorias | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Uso de mascarillas con filtro para partículas y guantes reforzados | si |  | diario
| Estabilización de lodos | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Acumulación de gases inflamables en digestores anaeróbicos | explosiones | quemaduras por explosión, muerte | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Monitoreo de gases explosivos y ventilación adecuada en digestores | si |  | diario
| Almacenamiento y disposición de lodos tratados | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Apilar lodos en tolvas, contenedores o camas de secado | choque colisión o volcamiento | lesiones físicas, fracturas y otras heridas corporales | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Inspección y mantenimiento de los equipos y vehículos de transporte | si |  | semanal
| Manejo de emergencias en el tratamiento de lodos | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | Control de incendios o explosiones en digestores o áreas de almacenamiento | explosiones | quemaduras por explosiones | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Planes de emergencia bien definidos y simulacros regulares | si |  | trimestral
Monitoreo de calidad del agua tratada antes de su vertido o reutilización. | Recolección de muestras de agua tratada | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Manipulación de tuberías con bordes afilados, válvulas o equipos de muestreo | cortes por objetos herramientas corto punzantes | lesiones físicas leves | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Herramientas adecuadas para la toma de muestras, como sondas o botellas con extensores. | si |  | diario
| Análisis in situ de parámetros básicos | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | medir parámetros de pH, temperatura, conductividad y oxígeno disuelta directamente en el sitio de muestreo | exposición a gases y vapores | afecciones respiratorias leves | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Capacitación en el manejo adecuado de los equipos y protocolos de seguridad | si |  | mensual
| Transporte de muestras al laboratorio | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Derrames de muestras durante el transporte | contacto con otras sustancias químicas | irritación ocular o dérmica | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Uso de EPP | si |  | diario
| Registro y reporte de resultados | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | Estaciones de trabajo con ergonomía deficiente | sobrecarga física debido al trabajo repetitivo de las extremidades superiores | Fatiga muscular | 2 | 2 | 4 | MODERADO | Implementación Protocolo TMERT | si |  | diario
[16 empty] | Implementar pausas de trabajo | si |  | cada vez
| Mantenimiento y calibración de equipos | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Manipulación de equipos conectados a la corriente | contacto eléctricos indirectos de baja tensión | lesiones por electrocución | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Desconectar equipos antes de mantenimiento | si |  | cada vez
| Vertido o reutilización del agua tratada | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Derrames | transmisión por inhalación dermal, oral y parenteral | infecciones | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Inspecciones periódicas del sistema de tratamiento y puntos de descarga | si |  | semanal
Reutilización de aguas tratadas para riego u otros usos industriales. | Inspección de la calidad del agua tratada | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Inspección de aguas con residuos químicos o microbiológicos | contacto con otras sustancias químicas | irritaciones cutáneas, infecciones dérmicas o respiratorias | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Establecimiento de protocolos de inspección que minimicen el contacto directo con el agua | si |  | cada vez
| Aplicación para riego o uso industrial | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Falta de control en la limpieza de los tanques o cisternas | transmisión por inhalación dermal, oral y parenteral | infecciones | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Inspección periódica y limpieza de los sistemas de transporte y almacenamiento | si |  | semanal
| Monitoreo periódico de parámetros de calidad | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Realización de pruebas con sustancias químicas | contacto con otras sustancias químicas | quemaduras químicas | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | uso de guantes resistentes a químicos y gafas de seguridad | si |  | diario
| Mantenimiento de equipos y sistemas | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Manipulación de herramientas o partes móviles | cortes por objetos herramientas corto punzantes | lesiones físicas | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Uso de guantes, resistentes a cortes | si |  | diario
| Gestión de residuos generados | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Manejo de lodos o sólidos | contacto con otras sustancias químicas | Infecciones | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Uso de sistemas cerrados para la manipulación de residuos | si |  | cada vez
| Supervisión y registro de actividades | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Gestión de múltiple tareas y cumplimiento de normativas | Dimensión Carga de trabajo | estrés laboral | 2 | 2 | 4 | MODERADO | Implementar descansos programados y rotación de tareas | si |  | diario
[16 empty] | Implementar Protocolo CEAL-SM | si |  | cada vez
Cumplimiento de normativas ambientales y de salud pública. | Monitoreo de parámetros de calidad del agua tratada | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | toma de muestras o análisis de agua tratada | exposición a sustancias químicas tóxicas | intoxicaciones | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Capacitación continua en seguridad y manejo de sustancias peligrosas | si |  | mensual
| Inspecciones de infraestructura y sistemas de tratamiento | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Inspeccionar equipos en operación como reactores, filtros, bombas | atrapamiento | lesiones físicas, fracturas o contusiones | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Desernegizar de equipos antes de la inspección (bloqueo y etiquetado) | si |  | cada vez
| Elaboración de informes de cumplimiento normativo | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Trabajar extensas horas frente a computadoras | sobrecarga postural debido al trabajo sentado | fatiga visual y postural | 1 | 2 | 2 | TOLERABLE | Implementar pausas saludables | si |  | diario
[16 empty] | Implementar Protocolo TMERT | si |  | cada vez
| Gestión de permisos y licencias ambientales | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Retrasos en el proceso administrativo por falta de documentación o requisitos | Dimensión calidad del liderazgo | desconfianza, estrés laboral | 1 | 2 | 2 | TOLERABLE | Capacitación al personal en normativas aplicables y procesos de autorización | si |  | semestral
[16 empty] | Implementar Protocolo CEAL-SM | si |  | cada vez
| Supervisión de la disposición final de lodos y residuos | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Manejo inadecuado de los residuos | exposición a sustancias químicas tóxicas | intoxicaciones respiratorias | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Implementación de sistemas cerrados para la manipulación y transporte de residuos | si |  | cada vez
| Auditorías internas y externas | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Falta de identificación previa de peligros en el área auditada | caídas a distinto nivel | esguinces, contusiones | 2 | 2 | 4 | MODERADO | Planificación previa de auditorías con análisis de riesgos específicos. | si |  | cada vez
Mantenimiento de sistemas de alcantarillado y estaciones de bombeo. | Inspección de redes de alcantarillado | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | identificar daños en tuberías, colectores y cámaras de alcantarillado | exposición a gases y vapores | asfixia o intoxicación | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Monitoreo de gases antes de ingresar a espacios confinados, utilizar sistema de detección | si |  | cada vez
| Limpieza de redes y colectores | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Retirar sólidos, sedimentos y acumulación | proyección de fragmentos y o partículas | lesiones oculares, irritaciones o infecciones | 2 | 2 | 4 | MODERADO | Capacitación en manejo seguro de equipos y herramientas y uso de epp | si |  | diario
| Desatasco en tuberías | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Uso de equipos motorizados cerca del agua | contacto eléctricos indirectos de baja tensión | quemaduras eléctricas | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Inspección y aislamiento de equipos eléctricos antes de iniciar el trabajo | si |  | diario
| Mantenimiento de estaciones de bombeo | Mecánicos y reparadores de instrumentos de precisión |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | mantenimiento de bombas en altura | caída de altura | Contusiones, fracturas, muerte | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Implementación de sistemas de anclaje y uso de arneses | si |  | diario
| Reemplazo de componentes dañados | Mecánicos y reparadores de instrumentos de precisión |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Manipulación de componentes pesados | sobrecarga física debido a la manipulación manual de cargas | Lumbalgias | 2 | 2 | 4 | MODERADO | uso de grúas o polipastos para manipular componentes pesados | si |  | cada vez
[16 empty] | Implementación Guía Técnica MMC | si |  | cada vez
| Supervisión de tareas en espacios confinados | Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | insuficiencia en los procedimientos de seguridad | exposición a ambientes con deficiencia de oxígeno | asfixia o intoxicaciones | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Asignar un supervisor capacitado para cada actividad, realizar simulacros y capacitación en rescate. | si |  | mensual
| Manejo de residuos generados | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Manejo inadecuado de los residuos | transmisión por inhalación dermal, oral y parenteral | infecciones dérmica, respiratorias o gastrointestinales | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Seguimiento estricto de las normativas ambientales locales | si |  | semanal
Gestión de residuos generados durante el tratamiento. | Recolección y transporte de residuos sólidos | Conductores de camiones pesados |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Manipulación de materiales contaminados con agentes biológicos y químicos | exposición a sustancias químicas tóxicas | infecciones dérmica, respiratorias o gastrointestinales | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Capacitación en manejo seguro de residuos y cargas además de uso de epp. | si |  | diario
| Almacenamiento temporal de residuos | Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | Acumulación de vectores | contacto con animales y o insectos | infecciones | 2 | 2 | 4 | MODERADO | Realizar controles periódicos de vectores. | si |  | mensual
| Tratamiento de lodos | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | Acumulación de gases en proceso de digestión anaeróbica | explosiones | intoxicaciones o quemaduras | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Monitoreo continuo de gases inflamables en digestores anaeróbicos | si |  | diario
| Clasificación de residuos peligrosos y no peligrosos | Técnicos en química industrial |  |  |  |  | RUTINARIA | materia prima y sustancias químicas/biológicas | Mezclas peligrosas entre residuos incompatibles | contacto con otras sustancias químicas | quemaduras químicas en piel y ojos | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | implementar procedimientos para la clasificación y etiquetado de residuos. | si |  | diario
| Transporte y disposición final de residuos | Conductores de camiones pesados |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Transportar residuos contaminantes | exposición a sustancias químicas tóxicas | infecciones dérmica, respiratorias o gastrointestinales | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Uso de vehículos especializados con contenedores sellados | si |  | cada vez
[16 empty] | Uso de elementos de protección personal | si |  | cada vez
| Mantenimiento y limpieza de equipos de gestión de residuos | Mecánicos y reparadores de instrumentos de precisión |  |  |  |  | RUTINARIA | maquinas, herramientas y equipos | Mantenimiento de equipos utilizados como cribas, compactadores, digestores en movimiento | atrapamiento | lesiones físicas, fracturas o contusiones | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Des energizar los equipos antes de realizar tareas de mantenimiento (bloqueo y etiquetado) | si |  | diario
Educación comunitaria sobre el uso adecuado del sistema de aguas servidas. | Realización de charlas informativas a la comunidad | Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | exposición a reclamos por parte de la comunidad | Dimensión Violencia y acoso | depresión, desesperanza | 2 | 2 | 4 | MODERADO | Capacitación en manejo de conflictos comunitarios | si |  | semestral
[16 empty] | Implementar Protocolo CEAL-SM | si |  | cada vez
| Reparto de material educativo ( folletos, guías) | Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | Desplazamiento por zonas inseguras | caídas de mismo nivel | raspones o golpes | 2 | 2 | 4 | MODERADO | usar calzado antideslizante y revisar las rutas para evitar peligros físicos | si |  | cada vez
| Capacitación en el mantenimiento preventivo del sistema de aguas servidas | Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | Manipulación incorrecta de herramientas o válvulas del sistema | cortes por objetos herramientas corto punzantes | lesiones físicas como cortes o golpes | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | Proveer herramientas de uso seguro y capacitación previa | si |  | cada vez
| Monitoreo y revisión de las prácticas comunitarias | Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes |  |  |  |  | RUTINARIA | factor humano | revisión prolongada a contaminantes biológicos | transmisión por inhalación dermal, oral y parenteral | infecciones dérmica, respiratorias o gastrointestinales | 4 | 4 | 16 | INTOLERABLE | realizar monitores en equipos, uso de epp | si |  | diario
| Promoción de la segregación adecuada de residuos | Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes |  |  |  |  | RUTINARIA | ambiente de trabajo | Presencia de Vectores durante las actividades | contacto con animales y o insectos | propagación de enfermedades vectoriales | 2 | 2 | 4 | MODERADO | Fomentar el uso de bolsas y contenedores diferenciados | si |  | diario

## Criterios de Evaluación IPER
CONSECUENCIA
|  |  |  | BAJA (LIGERAMENTE DAÑINO) | MEDIA (DAÑINO) | ALTA (EXTREMADAMENTE DAÑINO)
|  |  | CRITERIO | Esta graduación debe ser adoptada en aquellos casos que pueden causar pequeñas lesiones o daños superficiales (cortes superficiales, magulladuras, etc.), o molestias e irritaciones con tiempos rápidos de recuperación. | Esta graduación debe ser adoptada en aquellos casos que pueden causar lesiones (laceraciones, quemaduras, torceduras, etc.) y/o intoxicaciones que pueden causar incapacidad temporal). | Esta graduación debe ser adoptada en aquellos casos en los cuales se puedan generar eventos extremadamente dañinos como amputaciones, lesiones múltiples que generen incapacidades permanentes y lesiones fatales.
|  | CRITERIO | VALOR | 1 | 2 | 4
PROBABILIDAD | BAJA | El daño ocurrirá rara vez o en contadas ocasiones (posibilidad de ocurrencia remota). | 1 | 1 | 2 | 4
| MEDIA | El daño ocurrirá en varias ocasiones (posibilidad de ocurrencia mediana (puede pasar), no siendo tan evidente). | 2 | 2 | 4 | 8
| ALTA | El daño ocurrirá siempre o casi siempre (posibilidad de ocurrencia inmediata, siendo evidente que pasará). | 4 | 4 | 8 | 16
|  |  | 1 -2 | TOLERABLE | No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control
|  |  | 4 | MODERADO | Se deber hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo se deben implementar en un período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
|  |  | 8 | IMPORTANTE | No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo (puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo). Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, se debe remediar el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
|  |  | 16 | INTOLERABLE | No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducirlo, incluso con recursos ilimitados, se debe prohibir el trabajo.

## Programa de Trabajo
PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO
| Período | (señalar el periodo en el que se realizarán las actividades programadas, por ejemplo, año 2022 o 30 de junio de 2022 a 1° de julio de 2023, u otros)
| Nombre o razón social de la entidad empleadora |  |  | Dirección casa matriz
| RUT entidad empleadora |  |  | Representante entidad empleadora
| Fecha elaboración programa |  |  | Número de centros de trabajo
| Fecha última revisión programa |  |  | Encargado programa
N° | PROCESO | ACTIVIDADES A REALIZAR (MEDIDAS DE CONTROL) | RESPONSABLE | CENTRO DE TRABAJO | FECHA DE EJECUCIÓN PROGRAMADA | FECHA DE EJECUCIÓN EFECTIVA | INDICADOR AVANCE DEL PROGRAMA
| (Indicar a que proceso corresponde las actividades a realizar o medidas de control) | (Indicar las actividades que se realizarán. Se debe registrar una actividad por fila). | (Indicar el nombre de la o las personas responsables de ejecutar la actividad). | (identificar el centro de trabajo o sucursal para la cual se programa la actividad) | (Indicar la fecha en que se realizará la actividad, precisar día, mes y año). | (Indicar la fecha en que se realiza la actividad, precisar día, mes y año). | valor cuantitativo de avance de ejecución del programa)